Еркін Сулеймен Сүндеттілаұлы

Букпанов Мерей Кенжебекұлы

+77470799564

suleimenerkin488@gmail.com

докторант специальности "Теплоэнергетика"

кафедра Теплофизики

Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

научный руководитель:

к.т.н., доцент Туманов Исакул Елегенович

Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА КАЗАХСТАНА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: ОТ СТАРЕЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К НОВЫМ РЕШЕНИЯМ

В Казахстане энергопотребление и выработка электроэнергии стабильно растут: по итогам 2024 года электростанции страны произвели рекордные 117,9 млрд кВт·ч, что на 4,3% больше уровня 2023 года. При этом более трети потребления (36,5%) приходится на бытово-коммунальный сектор, около четверти — на транспорт, и примерно 22% — на промышленность. Основной источник энергии – ископаемые: около 3/4 всей выработки электроэнергии получают тепловые станции на угле (74,9% в 2024), а доля газа и нефтепродуктов невелика. Регулирование и инвестиционные планы государства нацелены на наращивание как традиционных генерирующих мощностей (т. н. базовой нагрузки), так и возобновляемых источников (ветер, солнце, биомасса).

Однако перед отраслью стоят серьёзные проблемы: износ оборудования (до 56% на ТЭС и ГЭС, 65% в распределительных сетях), высокие сетевые потери (~11%) и региональные дефициты мощности (южный регион регулярно испытывает нехватку электричества зимой). Эти факторы усугубляются зависимостью от угля и недостаточными обновлениями. Углеродный след энергетики велик: энергетический сектор формирует подавляющую долю парниковых выбросов Казахстана, общие же совокупные выбросы страны (340,8 млн т CO₂-экв. в 2021) имеют тенденцию к снижению.

Государственные программы стремятся решить эти задачи: утверждена Стратегия углеродной нейтральности к 2060 году (президентский указ 2023 г.) и планы по расширению «чистой» энергетики (цели – 15% ВИЭ к 2030, 50% к 2050). Национальные проекты предусматривают масштабную модернизацию электросетей и ТЭС (на 2024–2029 гг. инвестировано десятки трлн тенге) и строительство новых ТЭС и энергоблоков. За 2024–2025 гг. введены большие мощности: например, блок 500 МВт на Экибастузской ГРЭС-1, подписание инвестсоглашений на ввод ещё ~1,4 ГВт (новые блоки Аксусской ГРЭС, Карагандинской ТЭЦ, ТЭЦ-3, ГРЭС Топар). На долгосрок намечены ТЭС по «чистому углю», газотурбинные установки и АЭС, а также соединительные ЛЭП («Север–Юг», «Запад–Восток»).

Основные риски связаны с продолжающейся зависимостью экономики от устаревшего угольного парка, сезонными дефицитами (особенно на юге) и возможными сбоями в энергоснабжении. Если рост потребления (10–12% за 5 лет) опередит модернизацию, дефицит в пиковой нагрузке может удвоиться (по оценке экспертов до ~5 млрд кВт·ч в 2025). Инвестиции в сеть и энергоэффективность, диверсификация генерации (газовые и возобновляемые) и готовность к климатической политике станут критическими факторами снижения этих рисков.

Инициативы по «зеленому переходу» реализуются: с 2018 г. введена аукционная модель отбора ВИЭ-проектов, благодаря которой на 2018–2024 гг. законтрактовано 4 525 МВт возобновляемой генерации. К сентябрю 2025 г. в работе – 158 объектов ВИЭ суммарной мощностью 3 248 МВт. Проводятся аукционы больших ветропарков (например, 1 ГВт со строй. накопителями победил проект с ценой 18,72 тенге/кВт·ч). Государство запустило и масштабные проекты: повышение пропускной способности линий (линия 220 кВ «Западно-Казахстанский энергоблок – Атырау – Мангистау»), строительство импульсных ЛЭП (Север–Юг и проч.) и сеть «чистых» ТЭС (см. далее). Эти и другие шаги заложили предпосылки для снижения углеродоёмкости электроэнергетики.

Основные показатели энергопотребления

Согласно последним данным Комитета статистики, первичное потребление энергии в Казахстане в 2024 году составило 74 304 тыс. тнэ (тонн нефтяного эквивалента). Структура первичного потребления стабильна: почти половина приходится на уголь (47,2%), треть – на природный газ (33,1%) и около 17% – на нефть и нефтепродукты.

Что касается конечного потребления энергии (включая электроэнергию, тепло, топливо), в 2024 году оно достигло 44 647,3 тыс. тнэ. Основными потребителями являются бытово-коммунальный сектор (жилищно-коммунальные услуги и население) – 36,5% конечного спроса (≈16,3 млн тнэ). На втором месте – транспортный сектор (24,9%, ≈11,1 млн тнэ), далее промышленность (22,2%, ≈9,9 млн тнэ). В структуре топлива в конечном потреблении лидируют нефтепродукты (32,9% всего конечного спроса), следом газ (21,1%), тепло и электроэнергия (по ~16–17%), уголь – около 12,7%.

Энергоёмкость экономики Казахстана остаётся относительно высокой: по оценке на 2024 г. она составляла 0,3 тнэ на $1 тыс. ВВП (в ценах 2015 г.). Это почти вдвое выше среднемировых показателей, хотя с 2015 г. энергоёмкость снизилась на 6,3%.

Генерация электроэнергии и внешняя торговля

Электроэнергетика Казахстана – классическое смешанное хозяйство: основную генерацию дают угольные тепловые электростанции (ТЭС), дополняемые гидро- и газотурбинной генерацией, а также растущими объёмами возобновляемых источников (ВИЭ). В 2024 году все электростанции страны выработали 117,9 млрд кВт·ч. Из них на ТЭС на угле пришлись почти 75% (74,9%). Доля ВИЭ (включая малые ГЭС, ветро- и солнечные станции, биомассу) выросла, но пока не превышает 7% (6,4% в 2024). Гидроэлектростанции (крупные ГЭС) дают ещё порядка 7–8%, на долю газовых ТЭС и других источников остаётся ≈10–15%. Например, по оценке АО «KEGOC», доля ТЭС в общей генерации в 2023 г. составляла 77,4%, возобновляемых – около 6,0%.

Такая структура означает высокую углефутуризацию энергетики. При этом растёт и интеграция энергосистемы с соседями: Казахстан пока нетто-импортёр электричества. Так, в 2024 г. объем импорта вырос до 4,33 млрд кВт·ч (преимущественно из России), тогда как экспорт составил лишь 2,70 млрд кВт·ч. Особое напряжение испытывает южная зона ЭЭС: в 2024 г. южные станции выработали ~13,2% электроэнергии (≈15,6 млрд кВт·ч) и покрывали лишь часть местных потребностей, дефицит перекрывался импортом из северных районов. Зимой этот дефицит может достигать порядка 1–2 ГВт, что требует дополнительных резервов и поясняет рост импорта (например, в начале 2024 г. казахстанцы уже закупили ~1 млрд кВт·ч из России и Центральной Азии).

Таким образом, современное состояние энергетической отрасли Казахстана характеризуется рядом системных вызовов, включая высокий уровень износа генерирующих мощностей, значительные потери при передаче энергии, зависимость от угольной генерации и необходимость повышения экологической устойчивости. Эти факторы не только ограничивают эффективность функционирования энергетической системы, но и формируют запрос на глубокую технологическую модернизацию отрасли.

В этих условиях особую роль приобретает развитие научных исследований в области теплоэнергетики, направленных на повышение КПД установок, оптимизацию тепловых процессов и внедрение цифровых методов моделирования. Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать подобные задачи, становится стратегическим приоритетом для страны.

КазНУ имени аль-Фараби выступает важной научно-образовательной площадкой, где формируется новое поколение исследователей, ориентированных на решение актуальных задач энергетики. Именно здесь докторанты получают возможность не только углублять теоретические знания, но и разрабатывать прикладные решения, способные внести реальный вклад в развитие энергетической инфраструктуры Казахстана.

В перспективе интеграция научных разработок, инновационных технологий и профессиональной подготовки кадров позволит обеспечить переход к более устойчивой, эффективной и экологически безопасной энергетике, отвечающей современным требованиям и стратегическим целям развития Республики Казахстан.